## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.89.2020
Załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do OPZ
dotyczy postępowania pn.: Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku.
ZAKRES ZAPROJEKTOWANYCH PRAC, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ - NALEŻY JE POMINĄĆ PODCZAS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ
BRANŻA BUDOWLANA
identyfikator zmiany wg zestawienia zmian | symbol drzwi wg projektu | dział przedmiaru robót | pozycja przedmiaru robót | zakres rzeczowy do wyłączenia z wyceny | obmiar | jedn. miary
| D_K1.12 | 1.12 | 45 | drzwi stalowe szklone | 2.42 | m2
|  | 1.14 | 56 | uzupełnienie posadzki cenemtowej | 4.37 | m2
|  | 1.14 | 57 | utwardzenie powierzchniowe | 4.37 | m2
|  | 1.14 | 58 | rozebranie posadzki z płytek | 567.83 | m2
|  | 1.14 | 59 | usunięcie resztek kleju i zaprawy, wyrównanie i profilowanie | 567.83 | m2
|  | 1.14 | 60 | posadzki z płytek | 567.83 | m2
|  | 1.14 | 61 | cokoliki z płytek | 283.16 | m2
Z_0.04 |  | 9.2.1 | 456 | wykucie z muru drzwi | 2.42 | m2
| D7_0.04 | 9.2.5 | 477 | drzwi stalowe szklone | 2.42 | m2
| D15_0.018 | 9.2.5 | 477 | drzwi stalowe szklone | 2 | m2
Z_0.18a |  | 9.2.5 | 484 | dostosowanie drzwi do systemu KD | 2 | kpl
Z_0.38 | D18_0.038 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.2.1 | 456 | wykucie z muru | 3.15 | m2
|  |  | 458 | powiększenie otworu | 1.89 | m2
|  |  | 459 | wykucie bruzd | 4.5 | m
|  | 9.2.2 | 467 | naprawa elewacji | 1 | msc
|  |  | 468 | nadproże | 4.5 | m
|  | 9.2.5 | 481 | drzwi stalowe | 3.27 | m2
Z_KS7.0_2 | D17_0.038 |  |  | wymiana drzwi
|  | 7.1 | 290 | wykucie z muru | 3.89 | m2
|  | 7.2 | 301 | ścianki działowe GK | 7.56 | m2
|  |  | 303 | zabudowa profilu w ściance | 1 | kpl
|  | 7.12 | 330 | malowanie | 15.12 | m2
|  | 9.2.5 | 477 | drzwi stalowe | 3.96 | m2
Z_KS7.0_12 | D_K7.7 |  |  | wymiana drzwi
|  | 7.1 | 290 | wykucie z muru | 1.99 | m2
|  | 7.6 | 311 | drzwi stalowe | 2.42 | m2
Z_KS8.0_9 | D_K8.23 |  |  | wymiana drzwi
|  | 8.1 | 354 | wykucie z muru | 2.42 | m2
|  |  | 355 | powiększenie otworu | 2 | m2
|  | 8.4 | 372 | naprawa elewacji | 1 | msc
Z_0.64_2 |  | 9.2.5 | 485 | wymiana bramki meblowej | 1 | kpl
Z_0.64_5 |  |  | 485 | wymiana bramki meblowej | 1 | kpl
Z_1.157 | D22_136 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.3.1 | 516 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 517 | powiększenie otworu | 1.04 | m3
|  |  | 518 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.3.4 | 528 | nadproża | 3 | m
|  | 9.3.5 | 531 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  | 9.3.5 | 532 | ościeżnice | 2 | m
Z_1.158 | D23_140 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.3.1 | 516 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 517 | powiększenie otworu | 1.04 | m3
|  |  | 518 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.3.4 | 528 | nadproża | 3 | m
|  | 9.3.5 | 531 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  | 9.3.5 | 532 | ościeżnice | 2 | m
Z_123 | D21_123 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.3.1 | 516 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 517 | powiększenie otworu | 0.28 | m3
|  |  | 518 | wykucie bruzd | 1.5 | m
|  | 9.3.4 | 528 | nadproża | 1.5 | m
|  | 9.3.5 | 531 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  | 9.3.5 | 532 | ościeżnice | 2 | m
Z_147_1 | D24_147 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.3.1 | 516 | wykucie z muru | 3.43 | m2
|  |  | 517 | powiększenie otworu | 1.3 | m3
|  |  | 518 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.3.4 | 528 | nadproża | 3 | m
|  | 9.3.5 | 531 | skrzydło drzwiowe | 3.43 | m
|  | 9.3.5 | 532 | ościeżnice | 3.43 | m
Z_206 | D28_206 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.4.1 | 548 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 549 | powiększenie otworu | 0.76 | m3
|  |  | 550 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.4.4 | 570 | nadproża | 3 | m
|  | 9.4.5 | 576 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 577 | ościeżnice | 2 | m
Z_218 | D29_218 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.4.1 | 548 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 549 | powiększenie otworu | 0.64 | m3
|  |  | 550 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.4.4 | 570 | nadproża | 3 | m
|  | 9.4.5 | 576 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 577 | ościeżnice | 2 | m
Z_244a | D25_218 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.4.1 | 548 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 549 | powiększenie otworu | 0.32 | m3
|  |  | 550 | wykucie bruzd | 1.5 | m
|  | 9.4.4 | 570 | nadproża | 1.5 | m
|  | 9.4.5 | 576 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 577 | ościeżnice | 2 | m
Z_258 | D26_258 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.4.1 | 548 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 549 | powiększenie otworu | 0.96 | m3
|  |  | 550 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.4.4 | 570 | nadproża | 3 | m
|  | 9.4.5 | 576 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 577 | ościeżnice | 2 | m
Z_305 | D39_308 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.5.1 | 604 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 605 | powiększenie otworu | 0.64 | m3
|  |  | 606 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.5.4 | 621 | nadproża | 3 | m
|  | 9.5.5 | 628 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 629 | ościeżnice | 2 | m
Z_331 | D40_331 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.5.1 | 604 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 605 | powiększenie otworu | 0.84 | m3
|  |  | 606 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.5.4 | 621 | nadproża | 3 | m
|  | 9.5.5 | 628 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 629 | ościeżnice | 2 | m
Z_346 | D35_346 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.5.1 | 604 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 605 | powiększenie otworu | 0.92 | m3
|  |  | 606 | wykucie bruzd | 4.5 | m
|  | 9.5.4 | 621 | nadproża | 4.5 | m
|  | 9.5.5 | 628 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 629 | ościeżnice | 2 | m
Z_354 | D36_354 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.5.1 | 604 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 605 | powiększenie otworu | 0.86 | m3
|  |  | 606 | wykucie bruzd | 4.5 | m
|  | 9.5.4 | 621 | nadproża | 4.5 | m
|  | 9.5.5 | 628 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 629 | ościeżnice | 2 | m
Z_374 | D38_372 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.5.1 | 604 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 605 | powiększenie otworu | 0.84 | m3
|  |  | 606 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.5.4 | 621 | nadproża | 3 | m
|  | 9.5.5 | 628 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 629 | ościeżnice | 2 | m
Z_434 | D42_434 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.6.1 | 656 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 657 | powiększenie otworu | 0.88 | m3
|  |  | 658 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.6.4 | 674 | nadproża | 3 | m
|  | 9.6.5 | 676 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 677 | ościeżnice | 2 | m
Z_444 | D44_444 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.6.1 | 656 | wykucie z muru | 2 | m2
|  |  | 657 | powiększenie otworu | 0.88 | m3
|  |  | 658 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.6.4 | 674 | nadproża | 3 | m
|  | 9.6.5 | 676 | skrzydło drzwiowe | 2 | m
|  |  | 677 | ościeżnice | 2 | m
Z_461a | D45_461a |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.6.1 | 656 | wykucie z muru | 5.08 | m2
|  |  | 658 | wykucie bruzd | 4.8 | m
|  | 9.6.4 | 673 | zamurowania | 2.23 | m3
|  |  | 674 | nadproża | 4.8 | m
|  | 9.6.5 | 678 | drzwi aluminiowe | 2.1 | m
Z_545 | D49_545 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.7.1 | 700 | wykucie z muru | 2.1 | m2
|  |  | 701 | powiększenie otworu | 0.73 | m3
|  |  | 702 | wykucie bruzd | 3 | m
|  | 9.7.4 | 713 | nadproża | 3 | m
|  | 9.7.5 |  | skrzydło drzwiowe | 2.1 | m
Z_546 | D48_546 |  |  | wymiana drzwi
|  | 9.7.1 | 700 | wykucie z muru | 2.1 | m2
|  |  | 701 | powiększenie otworu | 0.31 | m3
|  |  | 702 | wykucie bruzd | 1.5 | m
|  | 9.7.4 | 713 | nadproża | 1.5 | m
|  | 9.7.5 | 715 | skrzydło drzwiowe | 2.1 | m
BRANŻA ELEKTRYCZNA
identyfikator zmiany wg zestawienia zmian | symbol drzwi wg projektu | dział przedmiaru robót | pozycja przedmiaru robót | zakres rzeczowy do wyłączenia z wyceny | obmiar | jedn. miary
|  | 5 | 83-90 | Instalacja gniazd | 1 | kpl
BRANŻA ELEKTRYCZNA - NISKOPRĄDOWA
identyfikator zmiany wg zestawienia zmian | symbol drzwi wg projektu | dział przedmiaru robót | pozycja przedmiaru robót | zakres rzeczowy do wyłączenia z wyceny | obmiar | jedn. miary
|  | 4 | 73-100 | Instalacja kontroli dostępu | 1 | kpl