Wyciąg z „Ekspertyzy stanu technicznego budynku przedszkola po wykonanej termomodernizacji”, opracowanej w marcu 2017 przez Bud Serwis RDK sp. z o.o sp.k., w zakresie dotyczącym dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego.

Fotografia - widok uszkodzenia tynków na suficie w pomieszczeniu piwnicznym

Fotografia - widok uszkodzonego, odspojonego cokołu

Fotografia - widok uszkodzeń pokrycia dachowego z termopiany

Fotografia - widok uszkodzeń pokrycia dachowego z termopiany

Fotografia - widok uszkodzeń pokrycia dachowego z termopiany

Fotografia - widok pokrycia z termopiany. Wykonany natrysk jest bardzo nieregularny.

Fotografia - widok rozwarstwienia piany poliuretanowej, uszkodzone pęcherze powietrzne.

Fotografia - widok niestarannie wykonanej warstwy wykończeniowej piany, miejsca o widocznej piance

Fotografia - widok niestarannie wykonanej warstwy wykończeniowej piany, miejsca o widocznej piance

Fotografia - widok niewłaściwego sposobu wykonania obróbki wyłazu dachowego