## WYKAZ
OR.2512.19.2024
Załącznik nr 2 do umowy
WYKAZ - Urządzeń klimatyzacji i wentylcji | [15 empty] | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |  |  |  | 2025
| stan na 2017-05-29 | [14 empty] | 2017 |  | 2018 | [6 empty] | 2020
lp. | Nr urządzenia | piętro | nr pokoju | wydział | lokalizacja | model | ilość sztuk zewnętrznych | ilość sztuk wewnętrznych | czynnik | ilość czynnika [kg] | Rejestracja w CRO | dlugość kanałów wentyl. [mb] | przegląd F-Gazy | etykiety F-Gazy | koszt etykiet | od 15.08 do 31.08 | od 15.11 do 30.11 | od 15.02 do 28.02 | od 15.05 do 31.05 | od 15.08 do 31.08 | od 01.06 do 15.06 | od 01.09 do 15.09 | od 15.11 do 30.11 | od 01.12 do 15.12 | od 01.03 do 15.03 | od 15.05 do 31.05
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 25 | 26 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 25 | 4 | 456 | PO | pom. Biurowe | Klimatyzator inwentorowy LG MS 09AH n40 (AMNH09GD4L0), moc 2,5 kW (jedna jedn. zewn. dla 3 klim 2,5 kW) | 1 |  | R 410 | 1.3 |  | n.d. |  | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
2 | 26 | 4 | 457 | PO | pom. Biurowe | Klimatyzator inwentorowy LG MS 09AH n40 (AMNH09GD4L0), moc 2,5 kW (jedna jedn. zewn. dla 3 klim 2,5 kW) | 1 |  | R 410 |  |  | n.d. |  |  |  | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
3 | 27 | 4 | 458 | PO | pom. Biurowe | Klimatyzator inwentorowy LG MS 09AH n40 (AMNH09GD4L0), moc 2,5 kW (jedna jedn. zewn. dla 3 klim 2,5 kW) | 1 |  | R 410 | 2.3 |  | n.d. |  | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
4 | 28 | 4 | 459 | PO | pom. Biurowe | Klimatyzator inwentorowy LG MS 18AH n50 (AMNH18GD5L0), moc 5 kW (jedna jedn. zewn.) | 1 |  | R 410 |  |  | n.d. |  |  |  | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
5 | 29/1 | 1 | taras |  | Ratusz -Rynek Gliwice | System klimat.-wentylacyjny SWEGON - centrala wentylacyjna GOLD 14 - klimatyzatory typu Carrier 38 EYX | 1 |  | R 410 | 6.35 | x | ok. 440 | ppp | eee | 150 |  | F,D |  | F,D |  | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
6 | 29/2 | 1 | taras |  | Ratusz -Rynek Gliwice | System klimat.-wentylacyjny SWEGON - centrala wentylacyjna GOLD 14 - klimatyzatory typu Carrier 38 EYX | 1 |  | R 410 | 6.35 | x | [5 empty] | F,D |  | F,D |  | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
7 | 29/3 | 3 | IIIp. |  | Ratusz -Rynek Gliwice | System klimat.-wentylacyjny SWEGON - centrala wentylacyjna GOLD 14 - klimatyzatory typu Carrier 38 EYX | 1 |  | R 410 | 6.35 | x | [5 empty] | F,D |  | F,D |  | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
8 | 37 | 0 |  | KM | zaplecze KM BOI | Centrala nawiewno-wywiewna z aparatem grzewczo-wentylacyjnym - nagrzewnica C.O. | 1 |  |  |  |  | ok. 35 |  |  |  | F, D,O | F, D,O | F, D,O | F, D,O | F, D,O | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
9 | 39 | 0 |  | USC | wc przy USC | Centr.went.SPS-1 VBC CLIMA ENGINNERING z nagrzewnicą wodną oraz wentylatorem wyciągowym | 1 |  |  |  |  | ok. 35 |  |  |  | F, D,O | F, D,O | F, D,O | F, D,O | F, D,O | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
10 | 41 | 1 | 139 | BR | sala "okrógły stół" | VIVAX Split | 1 |  | R 410 | 1.8 |  | n.d. |  | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
11 | 42 | 0 | kasa BOI | KS | kasa BOI | VIVAX Split | 1 |  | R 410 | 0.8 |  | n.d. |  | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
12 | 43 | 0 | Inf. Gł. BOI | BOI | Inf. Gł. od strony ul.Zwycięstwa | VIVAX Split | 1 |  | R 410 | 0.8 |  | n.d. |  | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
13 | 44 | 0 | stan.PP BOI | BOI | przy pomieszczeniu nr 1 ochrona | VIVAX Split | 1 |  | R 410 | 0.8 |  | n.d. |  | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
14 | 45 | 0 | Dz.Gosp PU | PU | korytarz przy PU | VIVAX Split | 1 |  | R 410 | 3.5 | x | n.d. | p | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
15 | 46 | 0 | BOI wysyłka | BOI | korytarz przy BOI | VIVAX Split | 1 |  | R 410 | 3.5 | x | n.d. | p | e | 50 | Cz,O |  |  | Cz,O | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
16 | 47/1 | 4 | 421 | GE | pomieszczenia biurowe | FUJITSU VRF AJY 126 LALBH | 1 | 13 | R 410A | 11.8 | x | n.d. | p | e | 50 | [5 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
17 | 47/2 | 4 | 422 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
18 | 47/3 | 4 | 423 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
19 | 47/4 | 4 | 425 | ZA | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
20 | 47/5 | 4 | 427 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
21 | 47/6 | 4 | 428 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
22 | 47/7 | 4 | 430 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
23 | 47/8 | 4 | 432 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
24 | 47/9 | 4 | 434 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
25 | 47/10 | 4 | 436 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
26 | 47/11 | 4 | 438 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
27 | 47/12 | 4 | 439 | PO | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
28 | 47/13 | 4 | 440 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
29 | 48/1 | 4 | 441 | PO | pomieszczenia biurowe | FUJITSU VRF AJY 108 LALBH | 1 | 11 | R 410A | 11.8 | x | n.d. | p | e | 50 | [5 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
30 | 48/2 | 4 | 442 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
31 | 48/3 | 4 | 444 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
32 | 48/4 | 4 | 445 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
33 | 48/5 | 4 | 446 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
34 | 48/6 | 4 | 448 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
35 | 48/7 | 4 | 449 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
36 | 48/8 | 4 | 451 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
37 | 48/9 | 4 | 453 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
38 | 48/10 | 4 | 454 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
39 | 48/11 | 4 | 460 |  | pomieszczenia biurowe | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
40 | 49 | 1 | 147 | KS | pom.148 | SWEGON wentylacja | 1 |  | R410A | 1.95 |  | ok.75 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
41 | 50/1 | 1 | 134 | BR | I piętro od ul.Wyszyńskiego | FUJITSU AJY126LALBH R000252 06/2016 | 1 | 9 | R 410A | 17.5 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
42 | 50/2 | 1 | 136 |  | I piętro od ul.Wyszyńskiego | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
43 | 50/3 | 1 | 137 |  | I piętro od ul.Wyszyńskiego | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
44 | 50/4 | 1 | 138 |  | I piętro od ul.Wyszyńskiego | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
45 | 50/5 | 1 | 140 |  | I piętro od ul.Wyszyńskiego | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
46 | 50/6 | 1 | 141 |  | I piętro od ul.Wyszyńskiego | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
47 | 50/7 | 1 | 142-1 |  | sala 142 | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
48 | 50/8 | 1 | 142-2 |  | sala 142 | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
49 | 50/9 | 1 | 143 |  | I piętro od ul.Wyszyńskiego | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
50 | 51/0 | 1 | 122 | BPM | I piętro od ul.Zwycięstwa | FUJITSU AJY 090LALBH R000413 09/2016 | 1 | 9 | R 410A | 15.5 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
51 | 51/1 | 1 | 123-1 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
52 | 51/2 | 1 | 123-2 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
53 | 51/3 | 1 | 124 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
54 | 51/4 | 1 | 126 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
55 | 51/5 | 1 | 128 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
56 | 51/6 | 1 | 139 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
57 | 51/7 | 1 | 131 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
58 | 51/8 | 1 | 132 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
59 | 51/9 | 1 | 133 |  | I piętro od ul.Zwycięstwa |  |  | 16 | [12 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
60 | 52/1 | 1 | 102 | BPM | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | FUJITSU AJY126LALBH R000262 06/2016 | 1 |  | R 410A | 17.9 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
61 | 52/2 | 1 | 103 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
62 | 52/3 | 1 | 104 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
63 | 52/4 | 1 | 105 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
64 | 52/5 | 1 | 108 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
65 | 52/6 | 1 | 109 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
66 | 52/7 | 1 | 110 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
67 | 52/8 | 1 | 111 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
68 | 52/9 | 1 | 112 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
69 | 52/10 | 1 | 115 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
70 | 52/11 | 1 | 117 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
71 | 52/12 | 1 | 118 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
72 | 52/13 | 1 | 119 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
73 | 52/14 | 1 | 120 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
74 | 52/15 | 1 | 121 |  | I piętro od ul. Wyb. Armii Krajowej | [15 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
75 | 53 | 1 | 127 | BPM | PM | Samsung Prestige | 1 |  | R 410A | 1.1 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
76 | 54 | 1 | 127 | BPM | PM | Samsung Prestige | 1 |  | R 410A | 1.1 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
77 | 55/1 | 1 | 130 | BPM | sala 130 | FUJITSU AJYA40LALH R009948 | 1/2 | 2 | R 410A | 1.2 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
78 | 55/2 | 1 | 130 | BPM | sala 130 | FUJITSU AJYA40LALH R010755 | 1/2 | 2 | R 410A | 1.2 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
| 55/3 |  |  | BPM | węzeł sanitarny | wentylacja nawiwna układ N2 | [5 empty] | ok. 7 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
79 | 56 | 1 | 130 | BPM | sala 130 | SWEGON wentylacja | 1 |  |  |  |  | ok..25 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
[21 empty] | ­ | ­ |  | ­ | ­
80 | 57 | 1 | 142 | OR | sala 142 | SWEGON wentylacja | 1 |  |  |  |  | ok..40 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
81 | 58 | 0 | 027 | IN | ul.Jasna 31A | Hisense AMW3-24U4SAD1 | 1 | 3 | R 410A | 2.2 |  | n.d. |  |  |  | Cz,O |  | Cz,O |  | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
82 | 59 | 1 | 126 | [8 empty] | n.d. |  |  |  | Cz,O |  | Cz,O |  | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
83 | 60 | 2 | 227 | [8 empty] | n.d. |  |  |  | Cz,O |  | Cz,O |  | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
84 | 61 | 1- | 11 | OR | piwnica - pompa pod schodami | Centrala wentylacyjna EDURO | 1 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
85 | 62 | 1- | 13 | BOI | piwnica - pom. BOI | Centrala wentylacyjna EDURO | 1 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
86 | 63 | 1- | 14 | IN | piwnica - pom. IN | Centrala wentylacyjna EDURO | 1 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
87 | 64 | 1- | 18 | OR | piwnica - wymiennik CO | Centrala wentylacyjna EDURO | 1 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
88 | 65 | 1- | 20 | GE | piwnica - pom. GE | Centrala wentylacyjna EDURO | 1 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | ­ | ­ | F,D | ­ | ­ | F,D
89 | 66 | 0 | 002 003 | SO | parter sala SO | klim. VIVAX Split | 1 | 1 | R410A | 1.6 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
90 | 67 | 0 | 002 003 | SO | parter sala SO | Rotenso Ukura 1x5kW | 1 | 1 | R410A | 1.65 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
91 | 68 | 1 | 146 | OR | sala 146 | Rotenso Tenri 2x8,8 kW | 1 | 1 | R410A | 2.8 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
92 | 69 | 1 | 146 | OR | sala 146 | Rotenso Tenri 2x8,8 kW | 1 | 1 | R410A | 2.8 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
93 | 70 | 1 |  | OR | centrala telefoniczna | Rotenso Ukura 6,4 kW | 1 | 1 | R410A | 3.2 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
94 | 71/1 | 2 | 244 | KOM | II pietro od ul. Wyszyńskiego | FUJITSU AJY 144 LALBH | 1 | 17 | R410A | 24.3 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
95 | 71/2 |  | 245 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
96 | 71/3 |  | 246 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
97 | 71/4 |  | 247 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
98 | 71/5 |  | 248 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
99 | 71/6 |  | 249 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
100 | 71/7 |  | 250 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
101 | 71/8 |  | 251 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
102 | 71/9 |  | 252 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
103 | 71/10 |  | 253 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
104 | 71/11 |  | 256 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
105 | 71/12 |  | 257 | IN | [16 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
106 | 71/13 |  | 258 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
107 | 71/14 |  | 259 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
108 | 71/15 |  | 260 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
109 | 71/16 |  | 261 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
110 | 71/17 |  | 262 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
111 | 72/1 | 2 | 225 | SO | II pietro od ul. Zwycięstwa | FUJITSU AJY 090 LALBH | 1 | 11 | R410A | 19.2 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
112 | 72/2 |  | 226 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
113 | 72/3 |  | 227 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
114 | 72/4 |  | 228 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
115 | 72/5 |  | 231 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
116 | 72/6 |  | 232 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
117 | 72/7 |  | 233 | KP | [16 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
118 | 72/8 |  | 234 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
119 | 72/9 |  | 237 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
120 | 72/10 |  | 240 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
121 | 72/11 |  | 243 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
122 | 73/1 | 3 | 341 | OR | III pietro od ul. Wyszyńskiego | FUJITSU AJY 162 LALBH | 1 | 18 | R410A | 25.5 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
123 | 73/2 |  | 342 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
124 | 73/3 |  | 343 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
125 | 73/4 |  | 344 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
126 | 73/5 |  | 345 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
127 | 73/6 |  | 346 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
128 | 73/7 |  | 347 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
129 | 73/8 |  | 348 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
130 | 73/9 |  | 350 | KD | [16 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
131 | 73/10 |  | 350 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
132 | 73/11 |  | 352 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
133 | 73/12 |  | 354 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
134 | 73/13 |  | 356 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
135 | 73/14 |  | 357 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
136 | 73/15 |  | 357A | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
137 | 73/16 |  | 358 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
138 | 73/17 |  | 359 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
139 | 73/18 |  | 360 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
140 | 74/1 | 3 | 323 | KM | III pietro od ul. Zwycięstwa | FUJITSU AJY 072 LALBH | 1 | 10 | R410A | 16 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
141 | 74/2 |  | 324 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
142 | 74/3 |  | 325 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
143 | 74/4 |  | 326 | SR | [16 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
144 | 74/5 |  | 328 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
145 | 74/6 |  | 329 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
146 | 74/7 |  | 331 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
147 | 74/8 |  | 334 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
148 | 74/9 |  | 337 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
149 | 74/10 |  | 340 | [17 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
150 | 75/1 | 2 | 254 | OR | sala 254 | FUJITSU AJY 040 LALAH | 1 | 2 | R410A | 6.3 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
151 | 75/2 |  |  |  |  | FUJITSU AJY 040 LALAH | [14 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
152 | 76 | 2 | 254 | OR | sala 254 | FUJITSU AOYG 12 LALL | 1 |  | R410A | 1.45 |  | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
153 | 77 | 2 | 254 |  |  | Swegon CLP05A3 | 1 | [13 empty] | ­ | ­ | Cz,O | ­ | ­ | Cz,O
154 | 78 | 2 |  | OR | pom. klimatyzatorów | DENCO DMOUCD050A | 1 | 1 | R410A | 24.7 | x | n.d. | [8 empty] | F,D | F,D | ­ | F,D | F,D | ­
155 | 79 | 2 |  |  |  | DENCO DMOUCD050A | 1 | 1 | R410A | 24.7 | x | [9 empty] | F,D | F,D | ­ | F,D | F,D | ­
156 | 80/1 | 5 | 550 | BA | V piętro | FUJITSU AJY 162 LALBH | 1 | 23 | R410A | 23.8 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
157 | 80/2 |  | 552 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
158 | 80/3 |  | 553 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
159 | 80/4 |  | 547 | BZP | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
160 | 80/5 |  | 545 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
161 | 80/6 |  | 543 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
162 | 80/7 |  | 549 | BA | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
163 | 80/8 |  | 548 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
164 | 80/9 |  | 551 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
165 | 80/10 |  | 546 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
166 | 80/11 |  | 544 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
167 | 80/12 |  | 542 | IR | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
168 | 80/13 |  | 541 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
169 | 80/14 |  | 540 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
170 | 80/15 |  | 538 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
171 | 80/16 |  | 536 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
172 | 80/17 |  | 535 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
173 | 80/18 |  | 534 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
174 | 80/19 |  | 533 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
175 | 80/20 |  | 532 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
176 | 80/21 |  | 530 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
177 | 80/22 |  | 528 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
178 | 80/23 |  | 526 | AB | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
179 | 81/1 | 5 | 508 | AB | V piętro | FUJITSU AJY 162 LALBH | 1 | 23 | R410A | 25.3 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
180 | 81/2 |  | 507 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
181 | 81/3 |  | 506 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
182 | 81/4 |  | 503 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
183 | 81/5 |  | 504 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
184 | 81/6 |  | 505 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
185 | 81/7 |  | 509 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
186 | 81/8 |  | 511 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
187 | 81/9 |  | 510 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
188 | 81/10 |  | 513 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
189 | 81/11 |  | 512 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
190 | 81/12 |  | 514 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
191 | 81/13 |  | 515 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
192 | 81/14 |  | 516 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
193 | 81/15 |  | 518 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
194 | 81/16 |  | 517 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
195 | 81/17 |  | 520 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
196 | 81/18 |  | 522 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
197 | 81/19 |  | 524 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
198 | 81/20 |  | 525 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
199 | 81/21 |  | 527 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
200 | 81/22 |  | 523 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
201 | 81/23 |  | 521 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
202 | 82/1 | 4 | 416 | GE | IV piętro | FUJITSU AJY 162 LALBH | 1 | 22 | R410A | 22.3 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
203 | 82/2 |  | 415 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
204 | 82/3 |  | 418 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
205 | 82/4 |  | 417 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
206 | 82/5 |  | 419 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
207 | 82/6 |  | 424 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
208 | 82/7 |  | 426 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
209 | 82/8 |  | 420 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
210 | 82/9 |  | 429 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
211 | 82/10 |  | 414 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
212 | 82/11 |  | 413 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
213 | 82/12 |  | 410 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
214 | 82/13 |  | 408 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
215 | 82/14 |  | 409 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
216 | 82/15 |  | 405 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
217 | 82/16 |  | 407 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
218 | 82/17 |  | 406 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
219 | 82/18 |  | 404 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
220 | 82/19 |  | 403 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
221 | 82/20 |  | 402 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
222 | 82/21 |  | 401 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
223 | 82/22 |  | 400 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
224 | 83-84/1 | 4 | 452 | PO | IV piętro | FUJITSU AJY 090 LALBH | 2 | 18 | R410A | 23.4 | X | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
225 | 83-84/2 |  | 450 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
226 | 83-84/3 |  | 447 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
227 | 83-84/4 |  | 477e | KS | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
228 | 83-84/5 |  | 461 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
229 | 83-84/6 |  | 461a | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
230 | 83-84/7 |  | 467 | PO | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
231 | 83-84/8 |  | 462 | KS | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
232 | 83-84/9 |  | 464 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
233 | 83-84/10 |  | 466 |  |  | FUJITSU AJY 090 LALBH |  |  |  | 11.4 | X | [9 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
234 | 83-84/11 |  | 468 | PO | [16 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
235 | 83-84/12 |  | 471 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
236 | 83-84/13 |  | 469 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
237 | 83-84/14 |  | 470 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
238 | 83-84/15 |  | 477e | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
239 | 83-84/16 |  | 475 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
240 | 83-84/17 |  | 474 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
241 | 83-84/18 |  | 472 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
242 | 85/1 | 1 | 100 | KS | I piętro od strony Doncaster | FUJITSU AJY 162 LALBH | 1 | 16 | R410A | 20.5 | x | n.d. | [8 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
243 | 85/2 |  | 101 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
244 | 85/3 |  | 101a | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
245 | 85/4 | 2 | 201 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
246 | 85/5 |  | 202 | [17 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
247 | 85/6 |  | 266 | IN | II pietro od strony dziedzińca | [15 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
248 | 85/7 | 1 | 147 | KS | I pietro - sala 147 | [15 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
249 | 85/8 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
250 | 85/9 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
251 | 85/10 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
252 | 85/11 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
253 | 85/12 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
254 | 85/13 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
255 | 85/14 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
256 | 85/15 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O
257 | 85/16 | [19 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | Cz,O