OR.2512.19.2024

Załącznik nr 9 do umowy

Protokół przeglądu/usunięcia awarii  urządzeń klimatyzacyjnych nr ..........................

I. Miejsce instalacji urządzenia: numer pomieszczenia: ......................................................

II. Numer urządzenia (zgodny z opisem na urządzeniu): ....................................................

II. Rodzaj urzadzenia:

- jednostka  wewnętrzna model*: ……............................................................................

- jednostka  zewnętrzna model*:  ………….......…………….....................................................

III. Data przeprowadzenia przeglądu................................

- W trakcie przeglądu dokonano następujących czynności serwisowych:

|  | Zakres przeglądu | Wskazania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sprawdzenie stanu instalacji freonowej | prawidłowa*/nieprawidłowa* |  |
|  | filtry urządzenia wewnętrznego | oczyszczono*/nie oczyszczono* |  |
|  | działanie wentylatorów jednostki wewnętrznej | prawidłowe*/nieprawidłowe* |  |
|  | działanie wentylatorów jednostki zewnętrznej | prawidłowe*/nieprawidłowe* |  |
|  | ocena pracy urządzenia jednostki wewnętrznej | prawidłowe*/nieprawidłowe* |  |
|  | ocena pracy urządzenia jednostki zewnętrznej | prawidłowe*/nieprawidłowe* |  |
|  | mycie i czyszczenie elementów urządzeń jednostki wewnętrznej | wykonano*/nie wykonano* |  |
|  | mycie i czyszczenie elementów urządzeń jednostki zewnętrznej | wykonano*/nie wykonano* użyty środek ……………………. ………………………………………………… |  |
|  | temperatura zewnętrzna | …………………°C |  |
|  | odgrzybianie jednostki wewnętrznej | wykonano*/nie wykonano* użyty środek ………………….. ………………………………………………… |  |
|  | odgrzybianie jednostki zewnętrznej | wykonano*/nie wykonano* użyty środek ……………………. ………………………………………………… |  |
|  | sprawdzenie drożności instalacji skroplin | prawidłowe*/nieprawidłowe* |  |
|  | kontrola sprawności instalacji elektrycznej | bez uwag*/uwagi* |  |

- Awaria urządzenia:

- Opis usterki:…………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Zakres przeprowadzonych prac:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Urządzenie sprawne/niesprawne*

………………………………………………….			………………………………………………………

podpis użytkownika                                                     podpis serwisanta

Dodatkowy zakres wymagany przez producenta:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Zalecenia:..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

* zaznaczyć właściwe

…………………………………………..                               …………………………………………..

podpis użytkownika                                                     podpis serwisanta